СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 26 апреля 2022 года № 30

Информация о снабжении жителей села Майдаково

питьевой водой

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации Палехского муниципального района о снабжении жителей села Майдаково питьевой водой принять к сведению (прилагается).

2. Информацию о строительстве артезианской скважины в с. Майдаково заслушать в сентябре т.г.

3.Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

- Председатель Совета

- Палехского муниципального района                               Д.В. Титов

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 26.04.2022 № 30

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о снабжении жителей села Майдаково питьевой водой

Майдаковское сельское поселение

Обеспечение водой Майдаково осуществляется из муниципальной скважины, расположенной у северной границы села. Дебита скважины недостаточно, поэтому холодная вода покупается у ООО «Майдаковский завод», который имеет свою систему водоснабжения и водозаборные сооружения (артскважины). В артезианских скважинах установлены погружные насосы. Глубина муниципальной артскважины 54 м, дебит 24 м3/час. Водопроводные сети муниципальные и ООО «Майдаковский завод» объединены.

Муниципальная скважина обеспечивает водой жилые многоквартирные дома и котельную, а также школу, клуб и другие общественные здания.

Водонапорная башня и сети водоснабжения имеют физический износ - 70%. В частном секторе на водопроводе стоят уличные водоразборные колонки. Водопровод проложен в грунте и выполнен чугунными, стальными, ПНД трубами. Длина водопроводной сети – 11 105 м.

В связи с многочисленными жалобами жителей с. Майдаково на качество воды в текущем месяце поясняем. МУП «Палехский туристский центр» ежемесячно закупает воду у Майдаковского завода в количестве 2300 кубических метров для нужд с. Майдаково. 11 апреля 2022 года вышел из строя глубинный насос в артскважине Майдаковского завода. При падении давления в системе холодного водоснабжения автоматически включается насосное оборудование в муниципальной артскважине, расположенной на ул. Комсомольская и основной объем воды из этой скважины поступает в систему водоснабжения. В воде из артскважины на ул. Комсомольская наблюдается допустимое превышение железа, при взаимодействии с кислородом появляется характерный окрас воды.

12 апреля 2022 года произведена замена насоса на артскважине Майдаковского завода и в настоящее время водоснабжение жителей с. Майдаково нормализовалось, жалоб на качество воды не поступает.

МУП «Палехский туристский центр» неоднократно ставил вопрос о необходимости строительства новой артезианской скважины в с. Майдаково или строительство системы водоочистки в районе, действующей артскважины по ул. Комсомольская.

В целях обоснования стоимости проектирования и строительства питьевого водоснабжения направлено письмо в ООО ТЦ «Ярославльгеомониторинг». Подрядчик определит место расположения скважины, её глубину и производительность, данные показатели в значительной мере определяют итоговую стоимость работ. Квалифицированно эту работу сможет сделать специализированная организация. По просьбе подрядчика нами предварительно определены четыре места для бурения скважин.