СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2020 г. N 37

Об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2019 – 2020 г.г.

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Информацию об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2019-2020 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета Палехского

муниципального района 		        		                     Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 25.05.2020 № 37

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе

в 2019-2020 г.г.

Отопительный сезон в целом по Палехскому муниципальном району начался с 24 сентября 2019г. и был завершен 04 мая 2020г в соответствии с распоряжениями глав сельских поселений Палехского муниципального района  и главы Палехского муниципального района.

На территории Палехского муниципального района в отопительный сезон действовало 4 котельных, из них 1 на твердом топливе (уголь), и 3 на природном газе. Ресурсоснабжающая организация МУП «Палехский туристский центр» заключила договор на закупку и поставку топлива по итогам конкурса, проводимого Департаментом ЖКХ. Заключение договоров на конкурсной основе  было условием получения субсидии на топливо.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, комиссии, созданные при администрациях поселений и района, провели оценку готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в отношении теплоснабжающих организаций, управляющей компании и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории района. В отношении муниципальных образований была проведена оценка готовности  Центральным управлением  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогам паспорта готовности получили Пановское и Майдаковское сельские поселения. По Палехскому городскому поселению имелись замечания, которые будут учтены и исправлены в следующем отопительном сезоне. Ход прохождения отопительного сезона регулярно рассматривался на совещаниях в администрации района с участием руководителей предприятий ЖКХ и глав поселений.

Аварийные ситуации, которые возникали в ходе отопительного сезона, устранялись в самые короткие сроки. Все аварии происходили из-за изношенности оборудования, тепловых и водопроводных сетей.

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения  и водоснабжения п. Палех. В рамках заключенного муниципального контракта ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство новой блочно-модульной котельной в заречной части Палеха. Существующая котельная ООО "Палехская мануфактура" в соответствии с распоряжением главы Палехского муниципального района от 20.09.2019 № 261-р «О согласовании вывода источника тепловой энергии из эксплуатации» в новый отопительный сезон вступать не будет.

Стоит отметить, что котельная д.Пеньки так же выработала свой ресурс и для решения этой проблемы, администрацией района совместно с потенциальным инвестором прорабатывается вопрос строительства блочно-модульной газовой котельной. В ближайшее время инвестор готов приступить к началу строительства. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона 2020-2021гг.

29 апреля 2020г. утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и направлен в Департамент ЖКХ в установленные сроки.

Своевременное исполнение мероприятий по утвержденному комплексному плану позволит вовремя и без аварий начать новый отопительный сезон.

МУП «Палехский туристский центр» имеет задолженность за поставленное топливо. Задолженность по поставкам, оплате и задолженностях за поставленное топливо в разрезе поставщиков по состоянию на 01.05.2020г. приведена в приложенной таблице.

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному периоду остаются недостаток денежных средств из-за долгов потребителей, изношенность инженерных сетей.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией составляет 1 242 311,26 руб.

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 1 мая 2019г. последний раз в этом году был предоставлен отчет по форме 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях». Начиная с 1 июня, на 1 число каждого месяца будет направляться отчет по форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

Задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы

по состоянию на  «03» мая 2020г.

| Наименование муниципального образования | Наменование ресурсоснабжающей организации | Задолженность по видам ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за каменный уголь |  |  | за топочный мазут |  |  | за природный газ |  | за тепловую энергию |  |  | за электрическую энергию |  |  |
|  |  | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задол-женность | в том числе просроченная | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная |
|  | МУП «Палехский туристский центр» | ООО «Итек» | 1131,546 | 0 |  |  |  | 4991,457 | 0 | ООО «Палехская мануфактура» | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ООО «Палехская мануфактура» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Всего по видам ТЭР: |  |  | 1131,546 | 0 |  |  |  | 4991,457 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Итого по муниципальному образованию: задолженность РСО  за  потребленные  ТЭР  6 123,003  млн. рублей, в том числе просроченная 0 млн. рублей.