СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2019 года N 52

Об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2018 – 2019 г.г.

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Информацию об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2018-2019 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель совета Палехского

муниципального района 		        		                     Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 24.06.2019 № 52

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона в Палехском муниципальном районе

в 2018-2019 г.г.

Отопительный сезон в целом по Палехскому муниципальном району начался с 01 октября 2018г. и был завершен 23 апреля 2019г в соответствии с распоряжениями глав сельских поселений Палехского муниципального района  и главы Палехского муниципального района.

На территории Палехского муниципального района в отопительный сезон действовало 4 котельных, из них 1 на твердом топливе (уголь), и 3 на природном газе. Ресурсоснабжающая организация ООО «Теплосервис» заключила договор на закупку и поставку топлива по итогам конкурса, проводимого Департаментом ЖКХ. Заключение договоров на конкурсной основе  было условием получения субсидии на топливо.

- В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, комиссии, созданные при администрациях поселений и района, провели оценку готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в отношении теплоснабжающих организаций, управляющей компании и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории района. По результатам оценки всем теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии были выданы паспорта готовности. В отношении муниципальных образований была проведена оценка готовности  Центральным управлением  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогам паспорта готовности получили все поселения района.  Ход прохождения отопительного сезона регулярно рассматривался на совещаниях в администрации района с участием руководителей предприятий ЖКХ и глав поселений.

Основной проблемой прохождения отопительного периода в районе является изношенное состояние трубопроводов системы теплоснабжения. Во второй день отопительного сезона на ЕДДС поступило сообщение о большой утечке теплоносителя. Часть центральной теплотрассы была перекрыта, без тепла осталось 10 МКД – это 310 человек, ПХУ и еще несколько объектов. Поиск места прорыва был затруднен большим количеством проходящих рядом инженерных коммуникаций – электрических кабелей и кабелей связи. Раскопки проводились вручную.

Аварийных участков было 2, на ул. Баканова и на ул. Шуйская. Устранение проводили 2 бригады. Было принято решение заменить аварийные участки теплотрасс полностью для исключения возникновения такой ситуации зимой.

8 октября состоялось заседание районной КЧС, на котором приняли решение оказать финансовую помощь из районного резервного фонда. 8 октября трубы были заменены, авария устранена и пуск тепла возобновлен.

В процессе устранения аварийной ситуации давались разъяснения жителям на все поступающие звонки, мониторилась ситуация в социальных сетях, размещалась информация в газете «Призыв». Поэтому, при подготовке к отопительному сезону особое внимание следует уделять текущему и капитальному ремонту, а также изоляции тепловых сетей для снижения потерь и повышения надежности теплоснабжения. Однако, нехватка бюджетных средств и средств эксплуатирующих организаций не позволяют выполнить ремонтные работы в полном объеме.

В течение отопительного периода все обращения граждан, поступившие в единую дежурно-диспетчерскую службу, находились на контроле до устранения проблемы.

В основном обращения граждан были связаны с внутридомовыми коммуникациями. Те аварийные ситуации, которые возникали в ходе отопительного сезона, устранялись в самые короткие сроки. Все аварии происходили из-за изношенности оборудования, тепловых и водопроводных сетей.

При подготовке к отопительному сезону в п. Палех отремонтирован самый аварийный участок теплотрассы по ул. Баканова, заменено более 200 м тепловых сетей за счет бюджета городского поселения на сумму 748 тысяч рублей. Заменена теплоизоляция на воздушных участках трубопроводов теплосети по ул. Л. Толстого и ул. Баканова (возле Центра занятости населения) общей протяженностью 170 м. на сумму 190 тысяч рублей. Из резервного фонда Департамента ЖКХ в начале отопительного сезона были выделены средства на замену теплотрассы по ул. Школьная п. Палех.

В рамках работ по водоснабжению заменен участок водопровода под рекой Палешка по ул. Красноармейская протяженностью около 120 м, построена артезианская скважина на ул. Луговая, установлено контрольно-измерительное оборудования для мониторинга работы системы водоснабжения. В ходе проведения благоустройства центральной части Палеха произведена полная замена водопровода по ул. Ленина.

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех.

Из бюджета Пановского сельского поселения выделено 55 тыс.руб. на текущий ремонт котельной  д. Пеньки (замена пускателей, ремонт выгрузки, ремонт оконных рам в котельной), 15 тыс. руб. на тепловые сети (ревизия запорной арматуры). Своевременное и целевое освоение указанных средств, позволило сократить количество аварий на сетях теплоснабжения. Стоит отметить, что котельная д.Пеньки практически выработала свой ресурс и для решения этой проблемы, администрацией района совместно с потенциальным инвестором прорабатывается вопрос строительства блочно-модульной газовой котельной. Уже проведена работа по актуализация схемы теплоснабжения, предусматривающая переход от угольной котельной к газовой. Подготовлена инвестиционная программа и в настоящее время проходит согласования. До конца текущего года планируется разработать проектно-сметную документацию, а строительство запланировано на 2020 год.

12 апреля 2019г. утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и направлен в Департамент ЖКХ в установленные сроки.

ООО «Теплосервис» и ООО «ППОК» имеет задолженность за поставленное топливо. Задолженность по поставкам, оплате и задолженностях за поставленное топливо в разрезе поставщиков по состоянию на 01.06.2019г. приведена в приложенной таблице.

Ресурсоснабжающими организациями ООО «Теплосервис» и ООО «ППОК» составлены и согласованы графики погашения задолженности за уголь и природный газ,   однако графики погашения задолженности в настоящее время нарушаются. Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации района, проводятся рабочие совещания.

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному периоду остаются недостаток денежных средств из-за долгов потребителей, изношенность инженерных сетей.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями составляет 7088053 руб. Взыскано в текущем году по исполнительным документам 21822789 рублей. Заключено в течение года 4 соглашения об отсрочке коммунального долга на сумму 55787,84 рублей. На предприятиях ЖКХ района регулярно проводится претензионно-исковая работа с неплательщиками, отчеты по данной работе ежеквартально направляются в Департамент ЖКХ.

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 1 мая 2019г. последний раз в этом году был предоставлен отчет по форме 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях». Начиная с 1 июня, на 1 число каждого месяца будет направляться отчет по форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

12 апреля 2019г. утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и направлен в Департамент ЖКХ в установленные сроки.

Своевременное исполнение мероприятий по утвержденному комплексному плану позволит вовремя и без аварий начать новый отопительный сезон.

Приложение № 1

Задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы

по состоянию на  «01» июня 2019г.

| Наименование муниципального образования | Наменование ресурсоснабжающей организации | Задолженность по видам ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за каменный уголь |  |  | за топочный мазут |  |  | за природный газ |  | за тепловую энергию |  |  | за электрическую энергию |  |  |
|  |  | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задол-женность | в том числе просроченная | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная |
| Палехский муниципальный район | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | ООО «Витар» | 1,887 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭСК Гарант» | 0,248 | 0 |
|  |  | ООО «Чистое поле» | 0,730 | 0,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП Бубнов А.Ю. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Палехское ПОК» |  |  |  |  |  |  | 8,003 | 0 | ООО «Палехская мануфактура» | 3,066 | 0 | ООО «Ивановоэнергосбыт» | 0,797 | 0 |
|  | ООО «Палехская мануфактура» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Всего по видам ТЭР: |  |  | 2,617 | 0,730 |  |  |  | 8,003 | 0 |  | 3,006 | 0 |  | 1,045 | 0 |

Итого по муниципальному образованию: задолженность РСО  за  потребленные  ТЭР 14,731 млн. рублей, в том числе просроченная 0,730 млн. рублей.

Задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы

по состоянию на  «14» июня 2019г.

| Наименование муниципального образования | Наменование ресурсоснабжающей организации | Задолженность по видам ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за каменный уголь |  |  | за топочный мазут |  |  | за природный газ |  | за тепловую энергию |  |  | за электрическую энергию |  |  |
|  |  | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задол-женность | в том числе просроченная | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная | поставщик | задолженность | в том числе просроченная |
| Палехский муниципальный район | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | ООО «Витар» | 1,887 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭСК Гарант» | 0,248 | 0 |
|  |  | ООО «Чистое поле» | 0,730 | 0,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИП Бубнов А.Ю. | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Палехское ПОК» |  |  |  |  |  |  | 8,003 | 0 | ООО «Палехская мануфактура» | 2,717 | 0 | ООО «Ивановоэнергосбыт» | 0,798 | 0 |
|  | ООО «Палехская мануфактура» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Всего по видам ТЭР: |  |  | 2,617 | 0,730 |  |  |  | 8,006 | 0 |  | 2,717 | 0 |  | 1,046 | 0 |

Итого по муниципальному образованию: задолженность РСО  за  потребленные  ТЭР 15,116 млн. рублей, в том числе просроченная 0,730 млн. рублей.