СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017г. N 76

О ходе отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2017 – 2018 г.г.

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2017-2018г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель совета Палехского

муниципального района 		          	                    	          Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 28.09.2017 № 76

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг.

в Палехском муниципальном районе

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены  в городском и сельских поселениях на территории Палехского муниципального района.

К отопительному сезону необходимо подготовить 4 котельных (2 газовые в Палехе и 1 в Майдаково, и угольная в д. Пеньки).

Котельная д. Пеньки

В настоящий момент котельная в д. Пеньки подготовлена к отопительному сезону на 100%, тепловые сети на 100 %.

- замена резервного дымососа с 11кВт на 7,5 кВт – 1шт.;

- ремонт циркуляционного насоса №1А -1шт.;

- замена пускателей - 4 шт.;

- замена задвижек -100 шт.

Тепловые сети:

- ревизия запорной арматуры д50-100 – 15 шт.

Котельная  с. Майдаково

В настоящий момент котельная подготовлена к отопительному сезону на 100%, тепловые сети на - 100%.

Котельная в п.Палех

На текущую дату котельная подготовлена к отопительному сезону на 100%, тепловые сети на 100%.

- ремонт паровых котлов КЕ-6,5-14С  - 3 шт.;

- ремонт ГРУ – 1шт.;

- ремонт газовой запорной и предохранительной арматуры – 10шт.;

- ремонт пароводяных подогревателей -3 шт.;

- ремонт питательных насосов – 2 шт.;

- ремонт сетевых насосов №4,1,3,2 – 4 шт.;

- ремонт запорной и предохранительной арматуры котельной – 75 шт.;

- ремонт Na- катион. фильтров – 5шт.;

- ремонт насосов ХВО – 2 шт.;

- ремонт здания насосной ХВО – 1 шт.;

- госповерка приборов КИП и А котельной – 90ед.;

- экспертиза промышленной безопасности на тех. устройство Паровой

котел КЕ-6,5-14С №3 - 1ед.;

- экспертиза промышленной безопасности на тех.устройство пароводяной подогреватель -3шт.

Проведены работы по замене теплоизоляции воздушного участка теплотрассы по улице Корина.

Работа по подготовке к отопительному сезону МКД проводится в соответствии с актами весеннего осмотра. Все выполняемые работы оформляются актами и подписываются собственниками жилых помещений. Ремонтные работы, предусмотренные в тарифах на содержание и ремонт жилого помещения, утвержденные собственниками, будут выполнены до окончания срока действия тарифа, в котором работы запланированы.

Завершены работы по текущему ремонту МКД:

- ремонт кровель на сумму  92,94 тыс. руб.;

- частичный ремонт фундаментов на сумму 15,65 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления на сумму 30,00 тыс. руб.

-замена осветительной проводки, ремонт электрооборудования в МОП- 102,56 тыс. руб.;

-замена выходных дверей -133,00 тыс. руб.;

-замена радиаторов в МОП – 15,00 тыс. руб.;

-ремонт дверей в МОП – 13,00 тыс. руб.

На территории Палехского муниципального района  из 84 МКД общедомовыми приборами учета электроэнергии оснащено 84 МКД, счетчиками холодной воды 52 МКД (32 МКД  не имеют технической возможности на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды (отсутствуют подвальные помещения)). Счетчики газоснабжения отсутствуют по всем домам в связи с решением собственников.

Договора на обслуживание общедомового ВДГО заключены во всех многоквартирных домах находящихся на территории района.

В целом подготовка района к отопительному сезону идет в плановом режиме, возникающие  проблемы решаются в рабочем порядке.

По результатам проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду Центральным управлением Ростехнадзора в 2016 году акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017гг был выдан Майдаковскому сельскому поселению.

Самым не устранимым замечанием на сегодняшний день является задолженность потребителей тепловой энергии за поставленную энергию. Несмотря на проводимую претензионно-исковую работу, достигнуть отсутствие задолженности не представляется возможным.

В настоящее время уже начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Задолженности муниципальных учреждений  перед ресурсоснабжающими организациями финансируемые из местного бюджета не имеется.

На предприятиях ЖКХ района регулярно проводится претензионно-исковая работа с неплательщиками. В 40 % случаев погашение задолженности  гражданами производится в досудебном порядке. Данный вопрос ежемесячно  рассматривается на межведомственной комиссии, созданной при администрации района по решению вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности за коммунальные услуги. Общая задолженность с учетом  текущей составляет – 6696705 руб. из них:

| Палех | Майдаково | Пеньки | Подолино | Клетино | Раменье | Тименка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2864504 | 1800393 | 1533363 | 154057 | 114246 | 134508 | 95631 |