РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Совет Палехского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от  25 сентября  2024 года                        	№  40

О готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения)

и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2024 -2025 г.г.

Заслушав информацию О готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения)и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2024 -2025 г.г., в целях контроля над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4  ч. 1 ст. 7 и п. 9 ч. 1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию о готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2024 -2025 г.г. (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Палехского городского поселения.

Глава Палехского

городского поселения:                                                            А.В. Данилов

Приложение  к решению Совета

Палехского городского поселения

от 25.09.2024  № 40

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2024 -2025 г.г.

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены.

К отопительному сезону необходимо подготовить 2 газовые котельные - Центральная котельная и БМК в заречной части п.Палеха, а также тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения.

Центральная котельная в п. Палех:

- проведены гидравлические испытания котельной;

- проведен плановый ремонт и ревизия арматуры деаэратора;

- проведены ревизия и ремонт арматуры котлов и экономайзеров;

- проведены ревизия и замена запорной арматуры тепловой сети;

-  проведен ремонт пароводяных подогревателей;

- проведена ревизия запорной арматуры катионовых фильтров;

- отремонтированы сетевые насосы и запорная арматура к ним;

- проведен плановый ремонт насосов ХВО;

- выполнен текущий ремонт здания и дымовой трубы.

Блочно-модульная котельная в заречной части п. Палех:

- проведено обслуживание и текущий ремонт горелок и автоматики котлов;

- проведено обслуживание и текущий ремонт водоподготовительной установки ХВО;

- проведено обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры котельной;

- проведено обслуживание и текущий ремонт системы контроля загазованности и оповещения, регулирующей автоматики, пожарно-охранной сигнализации;

- смонтированы все приборы и манометры после очередной поверки и ремонта;

- проведена промывка и гидравлические испытания оборудования котельной и тепловой сети;

-  уборка территории котельной.

Тепловые сети п. Палех:

- промыты, опрессованы;

- ремонт компенсатора ул. Баканова, д.30;

- заменен участок тепловой сети  о ТК-7а до здания администрации;

- заменен участок тепловой сети о ТК 11 до ул. Некрасова;

- заменен участок тепловой сети 100 м. на ул. Зиновьева;

- замена участка тепловой сети ТК 18.

На текущую дату готовность котельных к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100%.

Готовность объектов водоснабжения и водоотведения к предстоящему отопительному сезону составляет 100%.

Документы в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг направлены 13.09.2024 г.